CAIET DE SARCINI

lucrări de reabilitare la sediul ISJ Mehedinţi –lucrări de reamenajare spaţii

pentru persoane cu dizabilităţi şi reparaţii generale

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta.

Autoritatea contractantă:Inspectoratul Şcolar al judeţului Mehedinţi, str.Decebal nr.23

Drobeta Turnu Severin

Denumirea lucrării: lucrări de reabilitare- lucrări de reamenajare spaţii pentru persoane cu dizabilităţi şi

reparaţii generale

Cod CPV:45453000-7

Modul de atribuire - achiziţie directă prin Publicitate-anunţuri  in secţiunea din SEAP

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut din ofertele acceptabile

Tipul  contractului: contract de lucrări

Tipul finanţării: bugetul de stat

Valoare estimată: 117.000,00 lei fără TVA

Moneda în care se transmite oferta de preţ: RON

Limba în care se redactează oferta: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul 		                                              limită de primire a ofertelor.

Durata de realizare lucrări: 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Descrierea lucrărilor

Lucrările ce urmează a se realiza sunt lucrări de reamenajare spaţii pentru persoane cu dizabilităţi in conformitate cu NP051-2012 -Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, cap.V.secţiunea 5, cap.VII, pct.7.1 şi 7.4:

-reamenajare rampă exterioară pentru persoanele cu dizabilităţi prin redimensionarea şi recalibrarea rampei din intrarea principală a construcţiei pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, inlocuirea elementelor de acces in clădire şi realizarea unei copertine eficiente in zona intrării principale

-recompartimentare spaţii in vederea realizării unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi prin demontare obiecte sanitare existente şi montare obiecte sanitare noi adecvate scopului, demolare şi reconstruire parţială de pereţi in vederea amplificării spaţiului de manevră din coridor, inlocuire uşi, deviere şi refacere coloană de incălzire şi reţea de iluminat in spaţiul respectiv, finisaje interioare

-remediere degradări şi deficienţe de funcţionare a unor amenajări interioare şi exterioare:

-suprainălţarea balustradei de la 0,70m la 1,40m la golul scării principale

-repararea trotuarului pietonal in zonele unde au apărut tasări pronunţate care pun in pericol deplasarea pietonală

-realizarea unei rigole cu prefabricate din beton şi completări zonale la lăţimea trotuarului

-realizarea unui bazin decantor 60x80x80 cu pereţi din beton de 15cm grosime capac şi ramă metalică

-inlocuire plăci rigips (din tavanul casetat tip Amstrong) şi realizarea unui căi de acces la luminatorul central(scară metalică)

-completare mână curentă la pereţi casa scării pe latura zidită cu ţeavă inox Dn=50mm

-desfacere/refacere parţială pavaje carosabile din dale de beton prefabricate

-realizare parcare mijloace de transport persoane cu dizabilităţi

-marcarea corespunzătoare a spaţiilor destinate persoanelor cu dizabilităţi

Se vor utiliza materiale insoţite de certificate de calitate .

Având in vedere temperaturile scăzute se vor lua toate măsurile in vederea realizării lucrărilor exterioare in condiţii optime.

Condiţii de calificare obligatorii:

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în original / copie lizibilă cu menţiunea “ conform cu originalul“ din care să rezulte că obiectul de activitate este specific acestei achiziţii

- Lista principalelor lucrări similare realizate in ultimii 3 ani din care să rezulte că a realizat lucrări similare a căror valoare cumulată a fost de min 117000 lei la nivelul a max 3 contracte.

- Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu se incadrează in niciuna din situaţiile prevăzute in art 164,165,166,167 din Legea 98/2016

- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) (model )- original.

Persoanele care deţin funcţii de decizie in cadrul autorităţii contractante in ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii sunt următoarele: Pintea Enea Mirela; Trancotă Daniela;Harcău Cristian Florin; Paşolea Georgeta; Raicu Melania;Masuti Iulia;Anescu Romică;Grecu Vasile;Giurgi Nicoleta.

Plata contractului

Având in vedere durata scurtă de realizare a lucrărilor, plata se va face o singura dată, după incheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor .

Nu se plăteşte avans.

Intocmit

ing.Melania Raicu